## приложение 1_1
Инвестиционная программа Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" на 2016 год.
Утверждаю
Генеральный директор
ООО «КЭУК»
________________________А.Г. Дзиов
«______»___________ 20 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | План года 2016 (без НДС) | План года 2016 (без НДС)
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей
| ВСЕГО, | 17.788 |  |  |  | 17.7882 |  |  |  | 17.7882
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.00024279 |  |  |  | 14.9402 |  |  |  | 14.9402
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 9.6691 |  |  |  | 9.6691
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -197 до ТП-196 (СИП ), L= 0,9 км |  | 0,90 км | 2016 | 2016 | 1.071 |  |  | 0,90 км | 1.071
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-186 до ТП -170, L= 0,3 км |  | 0,30 км | 2016 | 2016 | 0.564 |  |  | 0,30 км | 0.564
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175, L= 0,645 км |  | 0,645 км | 2016 | 2016 | 1.677 |  |  | 0,645 км | 1.677
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 0,6 км |  | 0,60 км | 2016 | 2016 | 0.80905 |  |  | 0,60 км | 0.80905
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, L=0,8 км |  | 0,80 км | 2016 | 2016 | 0.80948 |  |  | 0,80 км | 0.80948
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пролетарская, п.Иноземцево, L=0,24 км |  | 0,24 км | 2016 | 2016 | 0.28 |  |  | 0,24 км | 0.28
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, L= 1,2 км |  | 1,20 км | 2016 | 2016 | 1.368 |  |  | 1,20 км | 1.368
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Крупской, L=0,59 км |  | 0,59 км | 2016 | 2016 | 0.5535 |  |  | 0,59 км | 0.5535
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, L=0,8 км |  | 0,80 км | 2016 | 2016 | 1.1 |  |  | 0,80 км | 1.1
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пионерская, L=0,4 км |  | 0,40 км | 2016 | 2016 | 0.675 |  |  | 0,40 км | 0.675
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, L=0,16 км |  | 0,16 км | 2016 | 2016 | 0.381 |  |  | 0,16 км | 0.381
12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, L=0,16 км |  | 0,16 км | 2016 | 2016 | 0.381 |  |  | 0,16 км | 0.381
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 1.2712 |  |  |  | 1.2712
1 | Внутренний контур АСКУЭ |  |  | 2016 | 2016 | 1.2712 |  |  |  | 1.2712
1.4. | Оборудование, не входящее в сметы |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
1 | Оборудование, не требующее монтажа |  |  | 2016 | 2016 | 4 |  |  |  | 4
1.5. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 2.848 |  |  |  | 2.848
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 2.848 |  |  |  | 2.848
1 | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн Пролетарская - Маяковского |  | км | 2016 | 2016 | 0.898 |  |  | км | 0.898
2 | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн "Ветеран" |  | км | 2016 | 2016 | 0.95 |  |  | км | 0.95
3 | Строительство КТП 400/10/0,4 и КЛ - 10 кВ, L = 0,3 км на ул. Первомайская, п.Иноземцево |  | 0,40 МВА | 2016 | 2016 | 1 |  |  | 0,40 МВА | 1
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.3. | Прочее электросетевое оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | [9 empty] | 0
Справочно:
| Прочее новое строительство, в счёт оказания услуг по технологическому присоединению | [8 empty] | 0
Объект 1
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [6 empty] | Ю.В. Казаков

## приложение 1_2_
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________20___ г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2016 год | [33 empty] | Утверждаю
Генеральный директор
ООО «КЭУК»
________________________А.Г. Дзиов
(подпись)
«_____»_______ 20____ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* ВСЕГО, | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 17.7882 | 0.62585 | 4.0962 | 7.795
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 14.9402 | 0.48345 | 3.3842 | 5.8014
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 9.6691 | 0.48345 | 3.3842 | 5.8014
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -197 до ТП-196 (СИП ), L= 0,9 км | [8 empty] | 2016 | 15 | СН-9,5 | СИП 3 | 0,90 км |  | 1.071 | 0.053552 | 0.37486 | 0.64262 | [9 empty] | 2016 | 15 | СН-9,5 | СИП 3 | 0,90 км
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-186 до ТП -170, L= 0,3 км | [8 empty] | 2016 | 25 | - | АСБ 3х240 | 0,30 км |  | 0.564 | 0.0282 | 0.1974 | 0.3384 | [9 empty] | 2016 | 25 | - | АСБ 3х240 | 0,30 км
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175, L= 0,645 км | [8 empty] | 2016 | 15 | СН-9,5 | СИП 3 | 0,645 км |  | 1.677 | 0.08385 | 0.58695 | 1.0062 | [9 empty] | 2016 | 15 | СН-9,5 | СИП 3 | 0,645 км
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 0,6 км | [8 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,60 км |  | 0.80905 | 0.040452 | 0.28317 | 0.48543 | [9 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,60 км
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, L=0,8 км | [8 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,80 км |  | 0.80948 | 0.040474 | 0.28332 | 0.48569 | [9 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,80 км
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пролетарская, п.Иноземцево, L=0,24 км | [8 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,24 км |  | 0.28 | 0.014 | 0.098 | 0.168 | [9 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,24 км
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, L= 1,2 км | [8 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 1,20 км |  | 1.368 | 0.0684 | 0.4788 | 0.8208 | [9 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 1,20 км
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Крупской, L=0,59 км | [8 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,59 км |  | 0.5535 | 0.027675 | 0.19372 | 0.3321 | [9 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,59 км
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, L=0,8 км | [8 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,80 км |  | 1.1 | 0.055 | 0.385 | 0.66 | [9 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,80 км
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пионерская, L=0,4 км | [8 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,40 км |  | 0.675 | 0.03375 | 0.23625 | 0.405 | [9 empty] | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,40 км
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, L=0,16 км | [8 empty] | 2016 | 25 | - | АВВГ | 0,16 км |  | 0.381 | 0.01905 | 0.13335 | 0.2286 | [9 empty] | 2016 | 25 | - | АВВГ | 0,16 км
12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, L=0,16 км | [8 empty] | 2016 | 25 | - | АВВГ | 0,16 км |  | 0.381 | 0.01905 | 0.13335 | 0.2286 | [9 empty] | 2016 | 25 | - | АВВГ | 0,16 км
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 1.2712
1 | Внутренний контур АСКУЭ | [14 empty] | 1.2712
1.4. | Оборудование, не входящее в сметы | [14 empty] | 4 |  |  | 4
1 | Оборудование, не требующее монтажа | [14 empty] | 4 |  |  | 4
1.5. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 2.848 | 0.1424 | 0.712 | 1.9936
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 2.848 | 0.1424 | 0.712 | 1.9936
1 | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн Пролетарская - Маяковского |  |  |  |  | 2016 | 10 |  | км | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП-2 | 0,0 км |  | 0.898 | 0.0449 | 0.2245 | 0.6286 | [5 empty] | 2016 | 10 | 0 | км | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП-2 | 0,0 км
2 | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн "Ветеран" |  |  |  |  | 2016 | 10 |  | км | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП-2 | 0,0 км |  | 0.95 | 0.0475 | 0.2375 | 0.665 | [5 empty] | 2016 | 10 | 0 | км | 2016 | 10 | СН-9,5 | СИП-2 | 0,0 км
3 | Строительство КТП 400/10/0,4 и КЛ - 10 кВ, L = 0,3 км на ул. Первомайская, п.Иноземцево |  |  |  |  | 2016 | 25 | 1хТМГ | 0,40 МВА | 2016 | 25 | - | АСБ 3х240 | 0,30 км |  | 1 | 0.05 | 0.25 | 0.7 | [5 empty] | 2016 | 25 | 1хТМГ | 0,40 МВА | 2016 | 25 | - | АСБ 3х240 | 0,30 км
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.3. | Прочее электросетевое оборудование | [14 empty] | 0 |  |  | 0
1
Справочно:
Прочее новое строительство, в счёт оказания услуг по технологическому присоединению
Объект 1
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
|  | Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [16 empty] | Ю.В. Казаков

## приложение 1_3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «______»___________20____ г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
ООО «КЭУК»
_______________________________А.Г. Дзиов
(подпись)
«_____»_______ 20___ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта: Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2016 г |  | 2016
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -197 до ТП-196 (СИП ), L= 0,9 км | 0.9 | км | 0.9 | км
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-186 до ТП -170, L= 0,3 км | 0.3 | км | 0.3 | км
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175, L= 0,645 км | 0.645 | км | 0.645 | км
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 0,6 км | 0.6 | км | 0.6 | км
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, L=0,8 км | 0.8 | км | 0.8 | км
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пролетарская, п.Иноземцево, L=0,24 км | 0.24 | км | 0.24 | км
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, L= 1,2 км | 1.2 | км | 1.2 | км
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Крупской, L=0,59 км | 0.59 | км | 0.59 | км
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, L=0,8 км | 0.8 | км | 0.8 | км
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пионерская, L=0,4 км | 0.4 | км | 0.4 | км
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, L=0,16 км | 0.16 | км | 0.16 | км
12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, L=0,16 км | 0.16 | км | 0.16 | км
| Итого ВЛ-10 кВ | 1.545 | км | 1.545 | км
| Итого КЛ-10 кВ | 0.3 | км | 0.3 | км
| Итого КЛ-0,4 кВ | 0.32 | км | 0.32 | км
| Итого ВЛ-0,4 кВ | 3.83 | км | 3.83 | км
Новое строительство
1 | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн Пролетарская - Маяковского | 0 | км
2 | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн "Ветеран" | 0 | км
3 | Строительство КТП 400/10/0,4 и КЛ - 10 кВ, L = 0,3 км на ул. Первомайская, п.Иноземцево | 0.4 | МВА
|  | 0.3 | км
| Итого | 0.4 | МВА
| Итого ВЛ-0,4 кВ | 0 | км
| Итого КЛ-10 кВ | 0.3 | км
Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" |  |  |  | Ю.В. Казаков

## приложение 2_2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «_____»________20_____ г. №____
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «КЭУК»
________________________А.Г. Дзиов
[22 empty] | М.П. |  |  |  | «_____»__________ 20 года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестицион-ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО, | [14 empty] | 17.7882 |  | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 14.9402 |  | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 9.6691 |  | 0
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -197 до ТП-196 (СИП ), L= 0,9 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,90 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.071 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-186 до ТП -170, L= 0,3 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,30 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.564 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175, L= 0,645 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,645 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.677 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 0,6 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,60 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.80905 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, L=0,8 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,80 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.80948 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пролетарская, п.Иноземцево, L=0,24 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,24 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.28 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, L= 1,2 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 1,20 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.368 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Крупской, L=0,59 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,59 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.5535 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, L=0,8 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,80 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.1 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пионерская, L=0,4 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,40 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.675 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, L=0,16 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,16 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.381 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, L=0,16 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,16 км | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.381 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 1.2712
1 | Внутренний контур АСКУЭ | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | - | - | 2016 | 2016 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.2712 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона | - | - | - | - | - | -
1.4. | Оборудование, не входящее в сметы | [14 empty] | 4
1 | Оборудование, не требующее монтажа | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | - | - | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона | - | - | - | - | - | -
1.5. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1 | [15 empty] | - |  | - |  |  |  | - | - | - | -
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 2.848
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 2.848
1 | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн Пролетарская - Маяковского | Ставропольский край | г. Железноводск | км | - | - | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.898 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона | - | - | - | - | - | -
2 | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн "Ветеран" | Ставропольский край | г. Железноводск | км | - | - | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.95 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона | - | - | - | - | - | -
3 | Строительство КТП 400/10/0,4 и КЛ - 10 кВ, L = 0,3 км на ул. Первомайская, п.Иноземцево | Ставропольский край | г. Железноводск | 0,40 МВА | - | - | - | 2016 | 2016 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона | - | - | - | - | - | -
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.3. | Прочее электросетевое оборудование | [14 empty] | 0
1
Справочно:
| Прочее новое строительство, в счёт оказания услуг по технологическому присоединению | [14 empty] | 0
1 | Объект 1
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
|  |  |  | Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [10 empty] | Ю.В. Казаков

## прил.4.2
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КЭУК"
А.Г.Дзиов
«_____»________ 20___ года
М.П.
без НДС
№№ | Источник финансирования | План 2016 г.
1 | Собственные средства | 17788
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2848
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 14940
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 17788
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
Главный инженер
Филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» |  | Ю.В. Казаков